## Loading Unite (LU)
Eingabe von Loading Unit (LU) | [8 empty] | Baugesuch-Nr.
(Eingabe mit Sanitärschema 2-fach)
Formular und Druckzonenplan zum download unter Online-Schalter www.stallikon.ch
Bauobjekt:
Projektverfasser: | [11 empty] | Tel.
Installateurfirma: | [11 empty] | Tel.
Bauvorhaben:
Angaben von LU | Bestehend: |  |  | Neu: |  |  | Total:
KW = Kaltwasser WW = Warmwasser
|  | Volumen-strom |  | BW | UG | EG | 1. OG | 2. OG | 3. OG | 4. OG | DG | KW | WW |  | Spez Inst.
Verwendungszweck: Anschlüsse 1/2" |  | l/s | l/min | LU | Stk. | [6 empty] | LU | LU | l/s | l/s
Waschtisch / Handwaschbecken |  | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Waschrinne / Coiffeurbrause |  | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Bidet |  | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
WC-Spülkasten |  | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
Haushaltgeschirrspülmaschine |  | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
Getränkeautomat |  | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
Spülbecken, Ausgussbecken |  | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Entnahmearmatur (für Balkon und Terrasse) |  | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
Haushaltwaschautomat |  | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
Waschtrog, Stand- und Wandausguss |  | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Dusche |  | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Badewanne |  | 0.3 | 18 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Urinoir-Spülung automatisch |  | 0.3 | 18 | 3 | [7 empty] | 0 |  | 0
Entnahmearmatur Garten und Garage |  | 0.5 | 30 | 5 | [7 empty] | 0 |  | 0
Feuerlöschposten
Sprinkleranlage (bewilligungspflichtig)
Regenwassernutzung müssen separat geregelt/bewilligt werden | [9 empty] | Tot |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total Belastungswerte für kalt und warm (LU) | [5 empty] | 0 |  | LU |  |  |  | 0 | 0 | 0
Summendurchfluss Qt (=LU*0.1l/s) | [5 empty] | 0 |  | l/s | [5 empty] | Grösster einzel LU
Spitzenvolumenstrom der Zuleitung | [5 empty] | Diagramm 1 (W3 2013 S 21) | [8 empty] | l/s max.
Funktionsgleichung Summendurchfluss: | [5 empty] | Spezialinstallationen | [7 empty] | 0
0.3 - 300 l/s: Qd = Qt^0.353*0.459 | [12 empty] | Tot | 0 | l/s
0.5 - 15 l/s: Qd = Qt^0.257*0.598
Druckbedingungen | Ruhedruck p an der Entnahmestelle | [10 empty] | max. | 500 | kPa (5.0 bar)
Ruhedruck p bei Garten- und Gartenentnahmestellen
| sowie Bewässerungsanlagen | [10 empty] | max. | 1000 | kPa (10.0 bar)
| Mindestfliessdruck p an der Entnahmestelle | [10 empty] | max. | 100 | kPa (1.0 bar)
Sachbearbeiter / Unternehmen
Ort, Datum | [7 empty] | Unterschrift
R
R
miniFl

## Schema
Schemaplan Wasser
3. Obergeschoss
2. Obergeschoss
1. Obergeschoss
Erdgeschoss
Untergeschoss